**公园树木与地面建筑物、构筑物外缘最小水平距离（m）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 新植乔木 | 现状乔木 | 灌木或绿篱外缘 |
| 测量水准点 | 2 | 2 | 1 |
| 地上杆柱 | 2 | 2 | - |
| 挡土墙 | 1 | 3 | 1.5 |
| 楼房 | 5 | 5 | 1.5 |
| 平房 | 2 | 5 | - |
| 围墙（高度小于2m） | 1 | 2 | 0.75 |
| 排水明沟 | 1 | 1 | 0.5 |
| 注：乔木与地下管线的距离是指乔木树干基部的外缘与管线外缘的净距离。灌木或绿篱与地下管线的距离是指地表处分蘖枝干中最外的枝干基部的外缘与管线外缘的净距。 |