**公园树木与地下管线最小水平距离（m）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 新植乔木 | 现状乔木 | 灌木或绿篱外缘 |
| 电力电缆 | 1.5 | 3.5 | 0.5 |
| 通讯电缆 | 1.5 | 3.5 | 0.5 |
| 给水管 | 1.5 | 2 | - |
| 排水管 | 1.5 | 3 | - |
| 排水盲沟 | 1 | 3 | - |
| 消防笼头 | 1.2 | 2 | 1.2 |
| 煤气管道（低中压） | 1.2 | 3 | 1 |
| 热力管 | 2 | 5 | 2 |
| 注：乔木与地下管线的距离是指乔木树干基部的外缘与管线外缘的净距离。灌木或绿篱与地下管线的距离是指地表处分蘖枝干中最外的枝干基部的外缘与管线外缘的净距。 | | | |